V Praze dne 24. 6. 2025

Zápis ze schůze výboru č. 5/25 dne 24. 6. 2025

Účast: T. Maříková, J. Aliapulios, P. Fousek, I. Sommer, P. Zýcha

- Kontrola a stav účtů

- Zůstatek na ČSOB běžném účtu pro bytové domy činil ke dni 24. 6. 2025 celkem 763 145,75 Kč.

- Zůstatek na ČSOB spořicím účtu činil ke dni 24. 6. 2025 celkem 8 300 000 Kč (vč. obdržené zálohy na dotaci na FVE)

- Neplatiči

- Výbor SVJ evidoval ke dni 31. 5. 2025 celkem 3 dlužníky. Ve dvou případech jde o nízkou částku, přičemž jeden z těchto dlužníků Výboru SVJ oznámil, že si je dluhu vědom a že jej uhradí, jakmile mu to finanční situace dovolí. Ve druhém případě se jedná o dlouhodobého dlužníka SVJ, jehož dluh nyní činí celkem 272 033,20 Kč. Část tohoto dluhu (za období do 03/2024 včetně) je již vymáhána exekučně. Na zaplacení zbývající části (za období od 04/2024 do 04/2025) byla v červnu 2025 podána žaloba.

- Fotovoltaická elektrárna

- Dne 15. 5. 2025 došlo ke spuštění fotovoltaického systému (vč. bateriového úložiště) ve zkušebním provozu s výrobou energie pro osvětlení společných prostor, výtahy, režii kotelny (čerpadla apod.) a společnou režii. Dne 21. 5. 2025 byla aktivována i funkce dohřívání teplé užitkové vody.

- Dosavadní dosluhující UPS byly postupně odpojeny a zálohování pro případ výpadku dodávek elektrické energie bylo přepojeno na nové bateriové úložiště.

- Ve zkušebním provozu bylo zjištěno, že byly pro dohřívání teplé užitkové vody osazeny topné patrony s menším než původně plánovaným výkonem. Po doručení správného náhradního dílu byly patrony dne 19. 6. 2025 vyměněny za správné s odpovídajícím výkonem. V této souvislosti byla kotelna na nezbytně nutnou dobu v řádu jednotek hodin dne 19. 6. odstavena. Za dočasný předem neohlášený výpadek TUV se všem majitelům jednotek omlouváme.

- Mezi 15. 5. 2025 a 24. 6. 2025 FVE činil výtěžek z FVE bezmála 7 000 kWh energie v přibližné hodnotě zhruba 46 000 Kč (silová elektřina + distribuce). Po většinu tohoto časového úseku však nemohl být potenciál elektrárny využit naplno (zkušební provoz, topné patrony s nižším výkonem). Po osazení správných patron vzrostl denní výtěžek z FVE o desítky procent. Ve slunečném dni v současnosti činí denní výtěžek z FVE bezmála 400 kWh (ekvivalent cca 2 800 Kč).

- Dle smlouvy o dílo byla uhrazena dodavateli systému další dílčí záloha. V tuto chvíli je tak uhrazeno již 80 % kupní ceny. Zbytek kupní ceny bude uhrazen po kompletním předání díla.

- Výbor SVJ dále uzavřel servisní smlouvu na FVE. Na jejím základě bude systém 1x ročně pečlivě zkontrolován vč. navržení případné potřebné údržby.

- Výbor SVJ zajistí získání licence ERÚ a následně uzavření smlouvy s obchodníkem s elektrickou energií. Bez ní není možné do sítě posílat jakoukoli případnou přebytečnou energii z FVE systému.

- Na základě dat ze zkušebního provozu systému bude v příštích týdnech probíhat slaďování fungování systému FVE a kotelny tak, aby uživatelé měli, co se TUV týče, dostatečný komfort po celý den a zároveň byla zohledněna ekonomická efektivita fungování systému.

- Modernizace výtahů

- Modernizace výtahů byla k 11. červnu 2025 dokončena dle plánu ve všech sedmi vchodech. Následně byla dodavateli uhrazena cena díla dle smlouvy.

- Různé

- V systému kotelny byly kvůli pokročilé korozi vyměněny některé expanzní kotlové nádoby.

- V systému kotelny bylo obnoveno připojení k internetu pro vzdálený přístup k datům o provozu kotelny.

- Během léta budou provedeny opravy podest a dlaždic (spár) v přístupových prostorách k domu.

- Výbor SVJ nechá odstranit graffiti na severní straně domu.

Příští termín:

9. 9. 2025 od 18:30

Zapsal: J. Aliapulios