V Praze dne 9. 9. 2025

Zápis ze schůze výboru č. 6/25 dne 9. 9. 2025

Účast: T. Maříková, J. Aliapulios, P. Fousek, I. Sommer, P. Zýcha

- Kontrola a stav účtů

- Zůstatek na ČSOB běžném účtu pro bytové domy činil ke dni 9. 9. 2025 celkem 548 438,85 Kč.

- Zůstatek na ČSOB spořicím účtu činil ke dni 9. 9. 2025 celkem 6 600 000 Kč (vč. obdržené zálohy na dotaci na FVE).

- Neplatiči

- Výbor SVJ evidoval ke dni 31. 8. 2025 dva dlužníky. V jednom případě jde zatím o velmi nízkou částku, ve druhém případě se jedná o dlouhodobého dlužníka SVJ, jehož dluh nyní činí celkem 292 571,90 Kč. Část tohoto dluhu (za období do 03/2024 včetně) je již vymáhána exekučně. Na zaplacení zbývající části (za období od 04/2024 do 04/2025) byla v červnu 2025 podána žaloba, o které již Obvodní soud pro Prahu 6 pravomocně rozhodl a pohledávka bude předána k vymáhání soudnímu exekutorovi.

- Fotovoltaická elektrárna

- V červenci a srpnu činil výtěžek FVE dohromady bezmála 15 700 kWh energie v přibližné hodnotě zhruba 100 000 Kč (vyjádřeno tržní cenou elektrické energie a distribuce).

- Výbor SVJ požádal 7. 8. 2025 Energetický regulační úřad o udělení licence k výrobě elektrické energie (ve výrobnách nad 50 kW je licence povinná). K dnešnímu dni se ERÚ k žádosti prozatím nevyjádřil.

- Po obdržení licence zajistí Výbor SVJ uzavření smlouvy s obchodníkem s elektrickou energií. Bez ní není možné do sítě posílat jakoukoli případnou přebytečnou energii z FVE systému. Obchodník zároveň po uzavření smlouvy odpovídá za případnou odchylku.

- Po obdržení licence rovněž dojde ze strany PRE k výměně bytových elektroměrů, což technicky umožní sdílení elektřiny do bytových jednotek. Jakkoliv nelze předpokládat jakékoliv takto využitelné přetoky, jedná se o jednu z podmínek dotačního programu.

- Na základě dat ze zkušebního provozu systému se v průběhu léta uskutečnilo slaďování fungování systému FVE. Uživatelé by nyní měli, co se TUV týče, mít dostatečný komfort po celý den s ohledem na ekonomickou efektivitu fungování systému. Děkujeme všem obyvatelům domu za trpělivost.

- Výměna regulátorů zemního plynu

- Ve druhé polovině srpna byly postupně vyměněny všechny tři regulátory zemního plynu. Výměna se uskutečnila v návaznosti na zjištění z pravidelné revize plynového zařízení, jež upozornila na zastaralost regulátorů – již neodpovídaly aktuálním normám. Bez výměny regulátorů by nebylo možné plynové zařízení nadále bezpečně provozovat. V souvislosti s výměnou regulátorů bylo nutné postupně odstavit dodávky plynu do všech vchodů na nezbytně nutnou dobu, potrubí vypustit a při opětovném napouštění soustavy zkontrolovat z bezpečnostních důvodů všechny bytové jednotky – majitelům/obyvatelům děkujeme za součinnost při nezbytných opravách.

- Různé

- Výbor SVJ nechal provést havarijní opravu protékající hlavní vodovodní přípojky do domu (prostory před vstupem do kolektorové chodby ve v. 1215) – do budoucna bude nicméně nutné celé toto zastarávající potrubí vyměnit.

- Ve vchodě 1212 byla začátkem srpna provedena oprava opotřebovaného ložiska motoru výtahu, což způsobovalo nadměrné vibrace kabiny při provozu. Motor bylo nutné celý vyjmout, odvézt k opravě a poté znovu vrátit do strojovny, proto šlo o vícedenní odstávku. Obyvatelům v. 1212 děkujeme za trpělivost.

- Bylo odstraněno graffiti na severní straně domu vč. obnovy antigraffiti nátěru.

- Byl proveden servis dálkového odečítače spotřeby zemního plynu v prostorách před vstupem do plynové kotelny (Pražská plynárenská).

- V průběhu podzimu 2025 bude provedena pravidelná inspekční prohlídka výtahů.

- Výbor SVJ prodiskutoval možné termíny konání Shromáždění vlastníků bytových jednotek, předběžně se shodl na cca 2. polovině listopadu a nyní prověří možnosti pronájmu prostor v tomto období

Příští termín:

7. 10. 2025 od 18:30

Zapsal: J. Aliapulios